Пример маркировки арматуры санитарно-технической водоразборной (смесителей и кранов) в соответствии с требованиями ГОСТ 19681-2026.

- смеситель

- размер резьбы для подключения к водопроводной сети: G 1/2

- диапазон рабочего давления: 0,05-0,6 МПа

- схематичное изображение изделия с габаритными размерами:

- комплектность:

  - корпус смесителя

  - резиновое уплотнение

  - резиновая шайба

  - металлическая шайба

  - монтажная гайка

  - гибкая подводка

  - паспорт изделия

- Страна происхождения товара: Китай.

- Гарантийный срок эксплуатации изделия: 4 года.

- Гарантийный срок эксплуатации аксессуаров, входящих в комплект: 1 год.

- Адрес организации, уполномоченной изготовителем на принятие претензий от покупателей: ООО «Арматура санитарно-техническая водоразборная», 103274, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 2.

- Срок службы изделия: 10 лет

- Первый класс коррозионной стойкости покрытия видимой поверхности.

- Дата изготовления: июль 2026

- Декларация о соответствии: №РОСС RU Д-CN.РА01.В.00000/26